Задание на 1 коллоквиум по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений»

4 курс

ПГС, ПЗ

Для заданной по рисунку конструкции указать места отбора образцов для испытаний

бетона на прочность и неразрушающих испытаний.

Описать методику испытания образцов.

Описать заданный метод неразрушающих испытаний: физические основы метода,

методика испытаний, тарировочные графики, принцип работы и примеры отечественных и

импортных приборов.

Указать, какой метод неразрушающих испытаний (один) может быть использован в

качестве параллельного метода.

Учесть, что заданная конструкция расположена в эксплуатируемом здании и связана с

другими конструкциями (плиты с балками или фермами, плиты между собой в настиле и т.п.).

Варианты методов неразрушающего контроля:

1. Пластических деформаций

2. Упругого отскока

3. Локальных разрушений

4. Ультразвуковой

Для заданной конструкции применить магнитный метод определения параметров армирования (для той арматуры, которую возможно определить данным методом). Показать зону контроля, расположение преобразователя, описать последовательность действий.